МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

# Управление надзорной деятельности и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заключение

нормативно-технического совета (протокол № 7 от 27.05.2022)

На согласование представлена документация:

Специальные технические условия «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Луначарского, 97 в г. Перми» ИЗМ.1

Организация-заказчик: АО «КОРТЕКС».

- Организация-разработчик: ООО СЗ «Футурист».

Рассмотрение специальных технических условий «Обеспечение противопожарной защиты для проектирования и строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Луначарского, 97 в г. Перми» ИЗМ.1 (далее – СТУ) производилось на основании аналогичных ранее согласованных специальных технических условий одним из заместителей главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору (протокол заседания нормативно-технического совета ДНПР МЧС России от 29.06.2021 № 5).

- Необходимость разработки СТУ обусловлена:

- Комплекс дополнительных и компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Решение нормативно-технического совета:

- Рассмотрев представленные СТУ нормативно-технический совет управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю считает возможным согласиться с принятыми в них техническими решениями по противопожарной защите.

- Ответственность за достоверность исходных данных несет разработчик СТУ.

При этом необходимо на этапе разработки проектной документации, а также при завершении строительства объекта защиты, при изменении его параметров, являющихся исходными данными для проведения представленного расчета, произвести повторный расчет с применением фактических исходных данных.

Председатель нормативно-технического совета        __________             В.В. Попов

м.п.

Секретарь

нормативно-технического совета                                 __________         А.В. Краснов